监　理　日　志

日期：2018　年　02　月　07　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期三  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　-6~7℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 旁站四轧车间箱变基础二次设备高压接线检查处理情况。 - 检查四轧车间二次设备防火泥处理工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员进行二次设备的接线以及防火泥处理。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |