**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　06 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　3~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视三轧车间施工人员对已安装完成的组件接线情况进行检查。 2. 巡查四轧车间二次设备进行电缆接线调试情况。 3. 检查四轧车间逆变器内部二次接线及防火泥安全处理。 | | | |
| 施  工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间组件接线检查。 2. 施工人员进行二次设备电缆接线调试。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |