**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　07 日　　　　　　　　　　　天气：　小雨

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　1~8℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查三扎车间基础逆变器接地扁铁防腐防锈处理。 2. 巡视四扎车间第一个并网点二次设备接线做防火泥工作处理。 3. 下午因雨天未施工，监理人员学习监理验收规范要求。 | | | |
| 施  工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行四轧车间二次设备接线防火泥处理工作。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |