**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　08 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　2~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视三轧车间施工人员对已安装完成的组件进行接线检查。
2. 检查三扎车间进行电缆桥架的安装敷设，已符合图纸要求施工。
3. 安全检查现场施工人员安全帽、安全带已佩戴齐全。
 |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间组件接线检查。
2. 施工人员进行三轧车间电缆桥架敷设。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |