**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　11 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　7~16℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视三轧车间施工人员进行接地扁铁焊接工作。
2. 检查三轧车间进行组件电缆接线排查工作。

3、检查施工人员进行四轧车间二次设备接线防火泥处理工作。 |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间接地扁铁焊接。
2. 施工人员进行二次设备防火泥处理。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |