监　理　日　志

日期：2018　年　3　月　14 日　　　　　　　　　　　天气：　小雨

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　9~20℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、巡视三扎车间施工人员对汇流箱接线及电缆敷设进行检查。 - 2、巡视施工人员进行三轧车间接地扁铁焊接工作。 - 3、下午雨天未施工，我方监理人员在项目部学习监理大纲、监理规划内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员进行三轧车间接地扁铁焊接。 - 施工人员进行三轧车间汇流箱接线工作。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |