**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　15 日　　　　　　　　　　　天气：　小雨

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　9~18℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 上午巡视三扎车间施工人员对汇流箱接线及电缆敷设进行检查。
2. 检查三轧车间施工人员进行接地扁铁的焊接及防腐防锈处理。

3、下午因雨天施工人员未施工，监理人员学习电气设备的安装与土建基础开挖槽。 |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间接地扁铁焊接及防腐防锈处理。
2. 施工人员进行三轧车间汇流箱接线及电缆敷设工作。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |