**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　16 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期五 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　1~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视三轧车间施工人员进行汇流箱正负极电缆接线工作。
2. 检查三轧车间施工人员逆变器进行直流电缆接线及套管防火泥处理。
3. 检查三轧车间进行电缆桥架敷设的敷设，已按照施工图纸进行施工。
 |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间汇流箱正负极接线。
2. 施工人员进行逆变器直流电缆接线。
3. 施工人员进行三轧车间电缆桥架的敷设。

2018_03_16_13_30_152018_03_16_13_20_03 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |