监　理　日　志

日期：2018　年　3　月　17 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期六 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　1~10℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视三轧车间施工人员进行汇流箱电缆接线检查工作。 - 检查施工人员进行三轧车间电缆桥架的敷设螺丝连接情况。 - 巡视施工人员进行三轧车间组件接地扁铁的焊接及防腐防锈处理工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员进行三轧车间汇流箱接线工作。 - 施工人员进行电缆桥架的敷设工作。 - 施工人员进行三轧车间接地扁铁的焊接及防腐防锈。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |