监　理　日　志

日期：2018　年　3　月　19 日　　　　　　　　　　　天气：　多云

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：　4~10℃

工程名称:   江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视现场施工人员进行三轧车间组件串联接线检查工作。 - 检查施工人员进行三轧车间汇流箱电缆接线工作。 - 检查施工人员进行三扎车间接地扁铁焊接及防腐防锈处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 施工人员进行三轧车间组件串联接线。 - 施工人员进行三轧车间汇流箱电缆接线。 - 施工人员进行三扎车间接地扁铁焊接及防腐防锈处理。 |  |  |
| 其它事项 | 无。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、王强 |  |
| 记录人:王强 |  |  |  |  |