**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　21 日　　　　　　　　　　　天气：　多云

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　5~12℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查三轧车间施工人员进行汇流箱四平方电缆的接线完成情况。 2. 巡视三轧车间箱变基础逆变器的高压电缆接线及防火泥处理。 3. 检查三轧车间组件接地扁铁的焊接及防腐防锈涂抹情况。 | | | |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间汇流箱电缆的接线。 2. 施工人员进行三轧车间高压电缆接线及防火泥处理。 3. 施工人员进行三轧车间接地扁铁的焊接及防腐防锈涂抹。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |