**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　22 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　9~17℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 检查三轧车间施工人员进行接地扁铁的焊接及防腐锈处理。
2. 巡视施工人员进行三轧车间组件串联接线排查情况。
3. 检查施工人员进行三轧车间汇流箱电缆接线及电缆桥架敷设。
 |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间汇流箱电缆的接线及电缆桥架敷设。
2. 施工人员进行三轧车间组件串联接线排查。
3. 施工人员进行三轧车间接地扁铁的焊接及防腐锈处理。
 |
| 其它事项 | 无。 |
| **本日现场监理人员** | **谢冬林、王强** |
| **记录人:王强** |  |