**监　理　日　志**

日期：2018　年　3　月　28 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　14~25℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查现场三轧车间施工人员进行支架接地扁铁焊接及防腐锈处理工作。 2. 巡视三轧车间施工人员进行四平方汇流箱的接线。 3. 检查现场施工人员安全帽、安全带已佩戴，防护措施齐全。 | | | |
| 工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间支架扁铁的焊接及防腐锈工作。 2. 施工人员进行三轧车间四平方汇流箱电缆的安装。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |