**监　理　日　志**

日期：2018　年　03　月　29　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　12~24℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查现场施工人员进行三轧车间电缆桥架的盖板安装工作。 2. 巡视三轧车间施工人员进行支架接地扁铁的焊接情况。 3. 检查现场施工人员进行三轧车间汇流箱四平方电缆的接线及检查工作。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员进行三轧车间电缆桥架盖板的安装。 2. 施工人员进行三轧车间支架接地扁铁的焊接。 3. 施工人员进行三轧车间汇流箱四平方电缆的接线及检查工作。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |