**监　理　日　志**

日期：2018　年　04　月　09 日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　12~26℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 因施工材料未到场，施工人员未施工。 2. 上午监理人员与业主、建设方检查第一个并网点存在的问题。 3. 下午监理人员统计问题并要求建设方尽快整改。 | | | |
| 施  工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1、因材料未到场施工人员未施工。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林、王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |