**监　理　日　志**

日期：2019年07月04日　 天气:晴

星期：四 气温:　32℃-22℃

工程名称:**江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。  2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| **江苏欣佰建设工程有限公司** | 1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成32户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成493户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成107户。 4. 淮安二期组件安装完成4户。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王朝煊** | |
| **记录人:王朝煊** | | | | **总监理工程师（签字）:张昭武** |