监　理　日　志

日期：2019年07月29日　                  天气:晴转阵雨

星期：一     气温:　36℃-28℃

工程名称:助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）

| 监理 工作 情 况 | - 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。 - 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏欣佰建设工程有限公司 | - 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成99户。 - 涟水区542户已安装、并网完成。涟水二期组件安装完成。 - 盱眙区114户已安装、并网完成。盱眙二期并网完成 - 淮安二期组件安装完成3户 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王朝煊 |  |
| 记录人:王朝煊 |  |  |  | 总监理工程师（签字）:张昭武 |