**监理工作日志**

 记录人：陈渝 第 120页，共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  2019 年10 月26日星期：六 | 气候：白天：阴夜间： | 气温：最高 11 ℃最低10 ℃ |
| 工作内容：1、C区、E区基础制作保护帽。2、综合楼支架安装。3、C区(C5、C7)接地焊接。4、光伏支架基础预制200个共计7200个。5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆。6、E4、E5光伏组件线缆串接。7、巡视D7、综合楼支架安装安装，符合设计要求。8、巡视E区光伏支架接地制作，组件接地串接。9、巡视B区、D区光伏支架基础保护帽制作，符合设计要求。10、巡视支架基础预支场并取样、符合设计要求。  |
| 安全内容： 安全在可控范围之内。 |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。