监　理　日　志

日期：2020年07月 28日　                       天气:多云

星期：二                                       气温:　21-31°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天巡查施工单位水上组件紧固件消缺工作。 要求施工单位现场管理人员，要做好水上施工安全保护措施。避免发生水上安全事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 今天施工单位进行水上组件紧固件消缺作业施工。 现场施工人员2人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王明官 |  |
| 记录人: 王明官 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |