**监　理　日　志**

日期：2020年07月 29日　 天气:多云

星期：三 气温:　25-30°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 今天巡查施工单位水上组件紧固件消缺工作。陪同业主项目经理管理人员3人一到去水库水面上，给汇流箱门安装锁扣施工作业工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 今天施工单位进行水上组件紧固件消缺作业施工。现场施工人员2人。 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王登营**  |
| **记录人: 王登营** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |