监　理　日　志

日期：2020年07月 30日　                       天气:多云

星期：四                                       气温:　25-29°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天巡查施工单位水上接地消缺工作。其它分项无人消缺施工。已与业主沟通，业主单位管理人员说施工单位不进行配合施工消缺。工程也未进行初验工作。 陪同业主项目经理管理人员2人一到去水库水面上，给汇流箱门安装锁扣作业工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 今天施工单位进行水上接地消缺作业施工。 现场施工人员2人。其它部分未进行消缺施工。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |