**监　理　日　志**

日期：2020年07月 31日　 天气:多云

星期：五 气温:　26-31°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 今天巡查施工单位水上组件消缺工作。其它分项无人消缺施工。已上报业主单位管理 人员。召开监理例会总包管理人员参加。要求施工单位上报消缺进度计划。增加施工消缺人员。陪同业主项目经理管理人员2人一到去水库水面上，给汇流箱门安装锁扣作业工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1.今天施工单位进行水上组件消缺作业施工。2.现场施工人员2人。其它部分未进行消缺施工。3.施工单位管理人员参加监理例会。 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王登营**  |
| **记录人: 王登营** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |