**监　理　日　志**

日期：2020年08月 02日　 天气:多云

星期：日 气温:　27-36°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 今天巡查施工单位水上组件消缺工作。并与施工单位管理人员沟通，天气炎热及水上作业注意安全。及增加现场消缺施工人员。同业主管理人员去水库光伏区更换汇流程箱内监测模块工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1.今天施工单位进行水上组件消缺作业施工。2.现场施工人员2人。其它部分未进行消缺施工。3、水库光伏场区更换汇流箱监测模块施工。3人。 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王登营**  |
| **记录人: 王登营** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |