监　理　日　志

日期：2020年08月 03日　                       天气:多云

星期：一                                       气温:　25-36°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天巡查施工单位水上组件消缺工作。及并关站内场地未进行平整，未铺石子等项目。并与施工单位管理人员沟通，天气炎热及水上作业注意安全。及增加现场消缺施工人员。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1.今天施工单位进行水上组件消缺作业施工。 2.现场施工人员2人。其它部分未进行消缺施工。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |