**监　理　日　志**

日期：2020年08月 06日　 天气:多云

星期：四 气温:　25-34°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 今天巡查施工单位光伏区消缺工作。并与施工单位现场管理人员沟通，施工单位要逐步消缺施工验收。天气炎热，要求施工单位做好防署降温工作及水上作业注意人身安全。尽快完成现场消缺整改及遗留问题处理。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1.今天施工单位进行水上组件紧固件消缺作业施工。及光伏线邦扎施工。  2.现场施工人员3人。其它部分未进行消缺整改施工。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王登营** | |
| **记录人: 王登营** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |