监　理　日　志

日期：2020年08月 07日　                       天气:多云

星期：五                                       气温:　25-31°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天同业主管理人员去了工地，施工单位现场管理人员要求业主进行场区验收工作。监理人员与业主沟通此事。要求施工单位先进行自检消缺闭环工作，完成后进行上报自检报告及申请验收单给监理部。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1.今天施工单位进行水上组件紧固件消缺作业施工。及光伏线邦扎施工。 2.现场施工人员3人。其它部分未进行消缺整改施工。 3、施工方管理人员到现场3人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |