监　理　日　志

日期：2020年08月 08日　                       天气:阴天 雨

星期：六                                       气温:　24-29°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天阵雨、施工单位 未进行现场消缺施工。 施工单位要求工程验收，召开监理例会。业主项目经理参加，施工单位现场管理人员参加。重点强调施工单位先进行自检消缺闭环。目前巡查现场来看，本工程遗留问题及未施工问题太多。要求施工单位继续整改施工。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | - 今天阵雨现场未进行施工。 - 施工单位管理人员参加会议。2人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |