**监　理　日　志**

日期：2020年08月 09日　 天气:阴天 雨

星期：日 气温:　26-30°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 今天小雨、施工单位 未进行现场消缺施工。  监理人员同施工单位去光伏场区进行检查工作，现场存在问题已下联系单要求施工单位现场管理人员进行整改施工。并要求施工单位管理人员要督促施工人员整改及检查工作。避免出现返复整改消缺施工。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1. 今天阵雨现场未进行施工。 2. 施工单位管理人员去现场检查光伏场区缺限工作。1人 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王登营** | |
| **记录人: 王登营** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |