**监　理　日　志**

日期：2020年08月 10日　 天气:多云

星期：一 气温:　26-32°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 今天施工单位 未进行现场消缺施工。监理人员同施工单位管理人员沟通，对现场所查的问题要进行按照设计规范及相关规范进行整改施工。整改后以书面形式回复上报监理部复验。再申请业主进行预验收工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1. 今天现场未进行施工。
2. 施工单位管理回复2020.4.28日监理下发的通知单。1人
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王登营**  |
| **记录人: 王登营** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |