**监　理　日　志**

日期：2020年08月 11日　 天气:多云

星期：二 气温:　26-32°

工程名称: 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 今天施工单位 未进行现场消缺施工。已上报业主单位管理人员。监理人员同施工单位管理人员沟通，下发的联系单上内容问题尽快进行整改消缺施工。同业主管理人员去光伏场水库区安装汇流箱加锁工作。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 1. 今天施工单位光伏区现场未进行整改消缺施工。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王登营**  |
| **记录人: 王登营** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |