监　理　日　志

日期：2020年08月 15日　                       天气:晴天

星期：六                                       气温:　26-35°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天施工单位仍 未进行现场消缺施工。已上报业主单位管理人员。 监理人员同施工单位管理人员电话沟通，现场组件檩条未紧固到位，已出现下沉现象，要求施工单位尽快对光伏场区的组进行整改施工。并注意施工安全。 监理资料整理工作。 业主项目经理上报的监理支付款申请及延期单未进行签字，与业主项目经理电话沟通说他们的公司领导未回。等领导回来专门处理此事。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | - 今天施工单位光伏区现场未进行整改消缺施工。 - 施工单位以找不到人员为理由。不进行现场整改施工。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:徐耀生 |