监　理　日　志

日期：2020年08月 17日　                       天气:晴天

星期：一                                       气温:　26-36°

工程名称:  北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 今天与施工单位管理人员沟通，要求施工单位尽快进行现场消缺施工工作。并已上报业主单位管理人员。 并与业主项目经理沟通离场事情。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏溧阳建设集团有限公司 | - 今天施工单位光伏区现场未进行整改消缺施工。 - 施工单位以找不到施工人员为理由。不进行现场整改施工。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王登营 |  |
| 记录人: 王登营 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:徐耀生 |