监  理  日  志

第  页 共  页

| 2019 年 9月12日 星期：四 | 天气：白天：晴 夜间：晴 | 气温：最高32 ℃ 最低 24℃ |
| --- | --- | --- |
| 工作内容、遇到问题及其处理 今日 施工人员11人，完成1#配电房内交流电缆敷设、1#配电房电缆端制作与安装；进行屋面直流电缆 敷设、组件安装。 巡视检查1#配电房施工时发现2人未佩戴安全帽，要求施工单位加强现场安全管理，及时要求进行了佩戴。 并网柜电缆端制作时使用色套安装外观不符合要求，及时要求施工单位使用热缩管进行安装。 |  |  |

注  1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

（1）天气和施工环境情况。

（2）当日施工进展情况。

（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

（4）当日存在的问题及处理情况。

（5）其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。