**监 理 日 志**

日期：2019 年 12 月 1 0 日 天气: 晴

星期：一 气温: -4-16℃ 工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理工作情****况** | 1、监理巡察羊街镇各施工区域时，忽然接到业主方的信息，是关于塘子镇，卖场村委会施工材料锈蚀严重的照片，现场监理火速赶往现场，经检查发现，是施工剩余材料，并已经及时回复业主。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司 | 1、塘子镇，卖场村委会地面支架，膻条安装作业。2、塘子镇，团结村委会地面电缆沟开挖。3、羊街镇，荞麦地村委会光伏缆线放线作业。4、凤合镇，合理村委会并网柜安装作业。5、联合乡，联合村委会逆变器，并网柜安装作业。  |
| **施工人****员** |  | 管理人员（1），施工人员 29 人，电焊机 15 台，切割机 8 台，磨光机 2 把。 |
| **其它事****项** |  |
| **本日现场监理人员** | 秦福章、卢津宇 |
| **记录人:苏航** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军** |