**监　理　日　志**

日期：2020年01月06日　 天气: 晴

星期：一 　 气温:　0℃-17℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、寻甸上午大风大雨冰雹强对流天气，无法施工，下午天气好转，有部分区域可以施工，塘子镇麦场村委会光伏区防雷接地施工，现场监理要求施工方，隐蔽工程的施工过程，必须申请报验合格后，才能进入下一道工序。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
|  | 1、塘子镇，麦场村地面防雷接地施工。 |
| **施工人员** |  | 管理人员无人，施工人员4人。 |
| **其它事项** |    |
| **本日现场监理人员** | 秦福章  |
| **记录人:**秦福章  | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杨铃铃** |