**监　理　日　志**

日期：2020年01月07日　 天气: 晴

星期：二 　 气温:　20℃-26℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1、监理检查糖子镇，麦浪村委会地面防雷接地施工时发现，该施工区已基本完工，但施工现场比较凌乱，现场监理要求施工单位，必须把施工现场清理干净，等待验收。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司 | 1、塘子镇，坝者村委会地面防雷接地施工。 | | |
| **施工人员** |  | 管理人员无人，施工人员3人。 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 秦福章 | |
| **记录人:**秦福章 | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杨铃铃** |