**监　理　日　志**

日期：2020年01月08日　 天气: 晴

星期：三 　 气温:　20℃-26℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 监理检查塘子镇，麦浪村村委会地面防雷接地施工情况时发现，接地扁铁走向不符合规范，临时用电私拉乱接，被现场监理批评，并教育人员，关于临时用电相关知识，要求施工单位立即处理，一切必须按规范要求施工。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司 | 1、塘子镇，麦场村委会地面防雷接地施工，消缺，现场清理作业。 | | |
| **施工人员** |  | 管理人员1人，施工人员3人 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 秦福章 | |
| **记录人:**秦福章 | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杨铃铃** |