监　理　日　志

日期：2019年　10月 30日　                       天气: 晴

星期： 三　                                     气温:　11—-4℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查前后立柱混凝土浇筑，机械引孔，升压站，一次预制舱基础、电缆沟基础钢筋捆扎，定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 立柱混凝土浇筑，机械引孔，升压站，一次预制舱基础、电缆沟基础钢筋捆扎， 1）3、5、6区浇筑立柱100根，机械引孔600根 2）1、2、4区浇筑立柱120根，机械引孔650根 3）10、11、12区浇筑立柱120根，机械引孔650根 4）7、8、9区机械引孔600根 5）支架安装34组 混凝土6车（60立方米） 施工人员290人。施工车辆29 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |