监　理　日　志

日期：2019年　12月 12日　                       天气: 晴

星期： 四　                                     气温:　-12~-2℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；电缆敷设；升压站接地环网焊接及二次电缆敷设； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）1、2、4区支架及组件安装；2区箱逆变3*240电缆敷设；环网接地开挖；1区前后立柱浇筑； - 2）3、5、6区支架及组件安装；汇流箱4平方电缆穿线安装；部分组间穿线；6区前后立柱浇筑；5区电缆沟开挖； - 3）7、8、9区支架及组件安装；电缆沟开挖；区间组间4平方电缆敷设；8、9区前后立柱混凝土浇筑；8区箱逆变3*240电缆敷设；组间接地焊接； - 4）10、11、12区支架及组件安装；环网接地焊接；组间接地焊接；11区箱逆变电缆敷设及安装； - 升压站接地环网焊接；二次电缆敷设； - 13、14、15、16区前后立柱浇筑；高压电缆敷设； - 今日施工人员160人，机械15台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |