监　理　日　志

日期：2019年　12月 16日　                       天气: 晴

星期： 一　                                     气温:　-11~3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；电缆终端制作及安装；升压站二次电缆敷设； 巡视检查发现光伏区部分立柱钻孔深度达不到图纸要求，电缆沟未铺沙盖砖，要求施工单位及时进行整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）光伏区支架及组件安装；高低压电缆敷设；汇流箱、箱逆变终端制作及安装；环网接地、组间接地焊接； - 2）1、5、9、14、15区前后立柱浇筑混凝土；前后立柱钢筋焊接； - 3）光伏区集电线路终端制作及安装；电缆沟平整铺沙； - 4）升压站二次电缆敷设； - 光伏区箱变高压试验、测试； - 今日施工人员126人，机械18台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |