监　理　日　志

日期：2019年　12月 22日　                       天气: 晴

星期：日　                                     气温:　-19~-7℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、接地环网及低压电缆沟回填；电缆终端制作及安装；升压站二次电缆敷设； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 16区前后立柱混凝土浇筑； - 1、5、9、12区支架及组件安装； - 5、8、11区电缆沟开挖； - 2、8、5、10区组件电缆线敷设，公母头连接； - 1区至12区箱逆变电缆终端制作及安装； - 升压站至8#箱变电缆沟开挖； - 光伏区部分接地环网、低压电缆沟回填； - 升压站二次电缆敷设； - 今日施工人员136人，机械18台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |