监　理　日　志

日期：2019年　12月 25日　                       天气: 晴

星期：三　                                     气温:　-19~-9℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、低压电缆敷设；汇流箱接线、箱逆变电缆终 - 端制作及安装；升压站一次、二次设备调试； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1、5、8、9、12区支架及组件安装； - 6、8、10区低压电缆敷设； - 光伏区箱逆变、汇流箱电缆终端制作及安装； - 9区至升压站集电线路3*300高压电缆敷设； - 升压站一次、二次设备调试； - 今日施工人员130人，机械16台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |