监　理　日　志

日期：2019年　12月 29日　                       天气: 阵雪

星期：日　                                     气温:　-21~-16℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查汇流箱接线；汇流箱、逆变检测；升压站设备调试； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 4、5、7区汇流箱4平方线及485线安装； - 7—12区汇流箱、逆变器电压检测； - 升压站SVG、一次舱设备调试； - 今日施工人员40人，机械2台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |