监　理　日　志

日期：2020年　4月4日　                       天气: 晴

星期：六                                       气温:　15~-4 ℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区汇流箱直流电缆接线施工、组间接地沟开挖、汇流箱防火封堵、 - 电缆沟开挖。 巡视检查发现电缆敷设时电缆直接在地面上拖拽，要求施工单位采取防护措施保护电缆，严禁对电缆外皮造成损伤。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 。 - 3、5、6区汇流箱防火封堵。 - 16区汇流箱直流电缆接线施工完成。 - 15区直流电缆敷设及电缆沟开挖。 - 10、 - 今日施工人员14人，施工机械2台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |