监　理　日　志

日期：2020年　4月11日　                       天气: 晴

星期：六                                      气温:　20~6℃

工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查15区并网发电；14区直流电缆敷设；西区光伏区支架、组件螺栓紧固； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 。 - 15区并网发电全部完成； - 14区直流电缆敷设。 - 西区光伏区支架及组件螺栓紧固。 - 10、 - 今日施工人员25人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |