监　理　日　志

日期：2020年　4月17日　                       天气: 晴

星期：五                                      气温:　19~5℃

工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查13区立柱混凝土浇筑；13区组间接地焊接；7、8、9区箱逆变防火封堵；光伏区MC4接头绑扎； 巡视监理13区混凝土浇筑发现基础孔内存在杂草等垃圾，要求施工人员及时就行了清理； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 。 - 13区立柱混凝土浇筑，组间接地焊接； - 7、8、9区箱逆变防火封堵； - 光伏区MC4接头绑扎； - 10、 - 今日施工人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |