监　理　日　志

日期：2020年　4月18日　                       天气: 晴

星期：六                                      气温:　22~6℃

工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查13区光伏支架钻孔，组间接地焊接；1、2、4区485通讯线安装；7、8、9区汇流箱防火封堵，箱逆变防火封堵，组间接地沟回填，电缆沟回填场地平整； 巡视检查电缆沟回填场地平整发现挖机用力过大，易损伤电缆，要求施工人员注意保护电缆；组间接地沟回填时接地扁铁脱落，须出现进行焊接； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 。 - 13区光伏支架钻孔，组间接地焊接； - 1、2、4区485通讯线安装； - 7、8、9区汇流箱防火封堵，箱逆变防火封堵，组间接地沟回填，电缆沟回填场地平整； - 10、 - 今日施工人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |