监　理　日　志

日期：2020年　4月25日　                       天气: 晴

星期：六                                        气温:　14~3℃

工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1、2、4区箱逆变基础钢板焊接，电缆挂牌；全场逆变器通讯调试； 7、8、9区场地平整；4平方电缆绑扎；东区接地扁铁焊接； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1 （1）1、2、4区箱逆变基础钢板焊接，电缆挂牌； - （2）7、8、9区场地平整；4平方电缆绑扎； - 全场逆变器通讯调试； - 东区接地扁铁焊接； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 马俊 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |