监　理　日　志

日期：2020年　4月28日　                       天气: 晴

星期：二                                        气温:　20~9℃

工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查8、10、11、12区4平方电缆绑扎；14区组间接地扁铁焊接，主接地网接地沟回填； 巡视发现东区主接地网回填时垂直接地体较少，要求施工单位进行增加，合格后再进行回填； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1 （1）8、10、11、12区4平方电缆绑扎； - （2）14区组间接地扁铁焊接，主接地沟回填； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 马俊 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |