监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月14 日 星期 6 | 气候 | 晴 | 气温 | 3-14度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员8人，管理人员1人 |
| 施工机械动态：吊车1辆 |
| 施工部位进度情况 | 屋面安装3\*90电缆线，从208屋面逆变器到配电房，共拉2根 |
| 检查发现的问题 | 旁站吊装电缆和电缆安装过程。拉电缆与屋面摩擦，容易对屋面造成损伤，要求施工方在电缆下面垫木板 |
| 处理措施、意见、结果 | 施工方已经及时在电缆下面垫上木板 |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |